|  |
| --- |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| По | благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул.Парковая д.14 кор.1  |
| (наименование здания или сооружения) |
| Составил | Иванов А.А. |
| (подписи) |
| **№ п/п** | **Шифр единичной расценки** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР10-01-059-01пр. | Установка урн | 100 шт | 0,01 |  |
| 1/0,01 |

|  |
| --- |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| По | благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул.Парковая д.14 кор.1  |
| (наименование здания или сооружения) |
| Составил | Иванов А.А. |
| (подписи) |
| **№ п/п** | **Шифр единичной расценки** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР10-01-059-01пр. | Демонтаж МАФ | 100 шт | 0,02 |  |
| 1/0,02 |
| 2 | ФЕР47-01-031-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте | 10 м | 6,5 |  |
| 2/6,5 |
| 3 | ФЕР47-01-033-01 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений | 10 м | 6,5 |  |
| 3/6,5 |
| 4 | ФЕР47-01-015-06 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте | 10 шт | 0,1 |  |
| 4/0,1 |
| 5 | ФЕР47-01-017-01 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м | 10 шт | 0,1 |  |
| 5/0,1 |

|  |
| --- |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |
|  |  на благоустройство дворовой территории (тренажерная площадка) многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул.Парковая д.14 кор.1  |
| (наименование здания или сооружения) |
| Составил | Иванов А.А. |
| (подписи) |
| **№ п/п** | **Шифр единичной расценки** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр68-38-01 | Демонтаж металлических ограждений | 100 м | 0,22 |  |
| 1/0,22 |
| 2 | ФЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,24 |  |
| 2/0,24 |
| 3 | ФЕР09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1 |  |
| 3/0,1 |
| 4 | ФЕР27-07-010-02 | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы | 100 м2 | 1 |  |
| 4/1 |
| 5 | ФЕР10-01-059-01пр. | Установка тренажеров | 100 шт | 0,05 |  |
| 5/0,05 |

|  |
| --- |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |
|  |  на благоустройство дворовой территории (спортивная игровая площадка) многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул.Парковая д.14 кор.1  |
| (наименование здания или сооружения) |
| Составил | Иванов А.А. |
| (подписи) |
| **№ п/п** | **Шифр единичной расценки** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,23 |  |
| 1/0,23 |
| 2 | ФЕР09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 2,2 |  |
| 2/2,2 |
| 3 | ФЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,1656 |  |
| 3/0,1656 |
| 4 | ФЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,1408 |  |
| 4/0,1408 |
| 5 | ФЕР09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,1 |  |
| 5/0,1 |

|  |
| --- |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |
|  |  на благоустройство дворовой территории (площадка для сбора ТКО) многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул.Парковая д.14 кор.1  |
| (наименование здания или сооружения) |
| Составил | Иванов А.А. |
| (подписи) |
| **№ п/п** | **Шифр единичной расценки** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР01-01-014-14 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00225 |  |
| 1/0,00225 |
| 2 | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 3,15 |  |
| 2/3,15 |
| 3 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1,125 |  |
| 3/1,125 |
| 4 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,125 |  |
| 4/1,125 |
| 5 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,01125 |  |
| 5/0,01125 |
| 6 | ФЕР09-01-005-03 | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения | т | 0,0818 |  |
| 6/0,0818 |
| 7 | ФЕР09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,5 |  |
| 7/0,5 |
| 8 | ФЕР09-05-001-01 | Облицовка стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,473 |  |
| 8/0,473 |

|  |
| --- |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |
|  |  на благоустройство дворовой территории (система видеоналюдения) многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул.Парковая д.14 кор.1  |
| (наименование здания или сооружения) |
| Составил | Иванов А.А. |
| (подписи) |
| **№ п/п** | **Шифр единичной расценки** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | шт | 8 |  |
| 1/8 |
| 2 | 61.3.01.01-0003 | Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2032-I цветная уличная | шт | 8 |  |
| 2/8 |
| 3 | ФЕРм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | 100 м | 2,13 |  |
| 3/2,13 |
| 4 | 21.1.04.01-1006 | Кабель витая пара, категория 5e, ЭКС-ГВПВЭ 4х2х0,51 | 1000 м | 0,213 |  |
| 4/0,213 |